## 封-1招标工程量清单
会仙校区宿舍维修项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
桂林市交通技工学校
招 标 人:
(单位盖章)
广西君安工程建设顾问有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年04月29日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
会仙校区宿舍维修项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  |  | 桂林市交通技工学校 |  |  | 广西君安工程建设顾问有限公司
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 2026年04月29日 | 复核时间: |  | 2026年04月29日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:会仙校区宿舍维修项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：本项目工程地点位于广西桂林交通技工学校会仙校区，施工范围为会仙校区宿舍楼的一单元全楼（一~六层）和二单元一~四层（即5~26轴交S~Y轴）（除四层F、D户型以外）进行维修，主要施工内容为楼地面、墙面、天面改造，入户金属门及房间木门整改，材料二次搬运上楼、搬运原有床、柜子，清理户内卫生。本项目为装修改造，不涉及结构改造。
二、编制依据：
1、建设单位提供的会仙校区宿舍楼原设计建筑图纸，《会仙校区宿舍维修项目施工范围及做法说明》；
2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
3、《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(桂建标〔2013)42号〕；
4、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024年版)及其配套费用定额；
5、《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额（建筑装饰工程）》(2024年版)；
6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018)14号〕；
7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)；
8、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)；
9、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019)10号〕；
10、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)；
11、与本建设项目有关的标准、规范、技术资料；
12、其他现行计价文件、规范及标准。
三、其他需要说明的问题：
1、材料信息采用2026年第3期临桂区信息价，临桂区没有的信息参考同期桂林市信息价或市场询价；
2、本预算水泥砂浆考虑采用自拌砂浆。
3、户内清理卫生，搬运床、柜子的人工工日为暂估量，结算按实际发生工日签证计算。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:会仙校区宿舍维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 会仙校区宿舍维修项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:会仙校区宿舍维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 会仙校区宿舍维修项目
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:会仙校区宿舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
会仙校区宿舍维修项目
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:会仙校区宿舍维修项目 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
会仙校区宿舍维修项目
分部分项工程
| 10. | 楼地面装饰工程
1 | 011102003 | 室内块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600地板砖 3.嵌缝材料种类:勾缝 | ㎡ | 1297.11
2 | 011102003 | 卫生间块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300地板砖 3.嵌缝材料种类:勾缝 | ㎡ | 112.73
| 13. | 门窗工程
3 | 010802001 | 金属门整改 1.含拆卸、切割、包封、喷漆、重新安装 | 樘 | 38
4 | 010801001 | 木质门整改 1.含拆卸、切割、包封、喷漆、重新安装 | 樘 | 108
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
5 | FA1105001 | 乳胶漆踢脚线 1.踢脚线高度:120mm 2.腻子打底：两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:深色乳胶漆一底两面 | m | 1250.45
6 | 011407001 | 墙面喷（刷）腻子 1.刮腻子要求:成品腻子两遍 | ㎡ | 3209.73
7 | 011407002 | 天棚喷（刷）腻子 1.刮腻子要求:成品腻子两遍 | ㎡ | 1034.16
8 | 011407001 | 墙面喷（刷）涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆一底两面 | ㎡ | 3209.73
9 | 011407002 | 天棚喷（刷）涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆一底两面 | ㎡ | 1034.16
| 011709 | 其他
10 | 桂011709001 | 水泥-二次搬运 水泥二次搬运运距：50m以内，含上楼 | t | 13.878
11 | 桂011709001 | 砂子-二次搬运 砂子二次搬运运距：50m以内，含上楼 |  | 35.38
12 | 桂011709001 | 地板砖-二次搬运 地板砖二次搬运运距：50m以内，含上楼 | ㎡ | 1452.15
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:会仙校区宿舍维修项目 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:会仙校区宿舍维修项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
会仙校区宿舍维修项目
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:会仙校区宿舍维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
会仙校区宿舍维修项目
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 11791.47
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2761.91 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-4计日工表
计 日 工 表
工程名称:会仙校区宿舍维修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
会仙校区宿舍维修项目
一 | 人工 | 元
1 | 户内清理卫生 | 工日 | 19
2 | 搬运床、柜子 | 工日 | 19
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
总 计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表-12-4

## 表-24本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:会仙校区宿舍维修项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 | 1 | 人工合计
2 | 2 | 材料合计
3 | 010904001 | 镀锌圆钢（综合） | kg
4 | 012915008 | 热轧薄钢板δ 3.0 | ㎡
5 | 020310001 | 密封带3×20mm | m
6 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
7 | 030104004 | 铝拉铆钉M5×40mm | 百个
8 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
9 | 030192000 | 圆钉（综合） | kg
10 | 030311136 | 热镀锌角码 80×150×8 | 个
11 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
12 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
13 | 031347002 | 砂纸(木) | 张
14 | 031347003 | 水砂纸 | 张
15 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
16 | 040301001 | 砂（综合） | 
17 | 050308008 | 板枋材 | 
18 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
19 | 070501003 | 300*300地板砖 | ㎡
20 | 070501006 | 陶瓷地面砖 600×600 | ㎡
21 | 070501006 | 600*600地板砖 | ㎡
22 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
23 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
24 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg
25 | 130706002 | 腻子(补钉眼、补缝) | kg
26 | 140101001 | 清油 | kg
27 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
28 | 144114004 | 密封胶 | 支
29 | 341101001 | 水 | 
30 | 341508001 | 其他材料费 | 元
31 | B-C.1 | 户内清理卫生 材料费 | ㎡
32 | 3 | 配合比合计
33 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
34 | 801101001 | 素水泥浆 | 
35 | 4 | 主材合计
36 | B-Z.1 | 金属门整改 主材费 | 元
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:会仙校区宿舍维修项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | B-Z.2 | 木质门整改 主材费 | 元
38 | 5 | 机械台班组成合计
39 | 341103001 | 电 | kW·h
40 | 994701004 | 折旧费 | 元
41 | 994701005 | 检修费 | 元
42 | 994701006 | 维护费 | 元
43 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
44 | 6 | 机械合计
45 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
46 | 991906009 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班
47 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
48 |  | 合 计
表-24